采购标的

| 第一包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |  | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 空调 |  | 5P嵌入式，冷暖型，定频、包含室外机支架 | 台 |  | 2 |  | 格力、海尔、海信 | 报价时报出含几米标准管道和超出标准部分延长管路单价。超出标准部分延长管路及氟利昂按实结算。 |
| 2 | 空调 |  | 5P柜机，冷暖型，定频，包含室外机支架 | 台 |  | 5 |  | 格力、海尔、海信 |  |
| 3 | 空调 |  | 3P柜机，冷暖型，定频，包含室外机支架 | 台 |  | 2 |  | 格力、海尔、海信 |  |
| 4 | 空调 |  | 1.5P挂式，冷暖型，定频，包含室外机支架 | 台 |  | 28 |  | 格力、海尔、海信 |  |
| 第二包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无油涡漩空压机 | 1、最大工作压力 9-10bar 2、流量 ≥0.3m3/min 3、噪音 <60db 4、含油量：无油 5、空压机储气罐: 储量≥0.4 m3 6、空压机机头要求原装进口，运行参数真实可靠，参数的测量符合国际标准。 7、空压机管路及配件要求：管路涂层均匀，着色一致，无漏涂、气泡等缺陷。因部分管路在室外，需抗压、抗冻裂、耐腐蚀，耐氧化，且需保证长期使用管路内无铁锈、氧化铁皮及其它异物。管路连接处紧密牢固易拆装 8、空压机顶部排风管道：需保证空压机运转时有效散热。（附机房图纸） |  | 套 | 1 |  | 阿特拉斯、英格索兰、寿力 |  |  |