采 购 标 的

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 长3米，宽1.5米，带试剂架、电插座，不带水池， | 钢木 | 组 | 2 |  |
|  | 边台 | 宽80厘米，带试剂架 | 钢木 | 米 | 10 |  |
|  | 实验凳 | 型号规格（宽230*深330*高450）㎜ 1.凳面采用湛江产碧麗华牌一次成型模压面。 2.凳腿和面下撑采用（25*25*1.2）㎜国标方管。拉撑采用（20*20*1.2）㎜国标方管。 3.凳架采用满焊、需经酸洗磷化处理后喷塑。 4.凳面为米黄色，凳架为浅灰色。 5．凳腿带脚套。 | 钢木 | 个 | 20 |  |
| 2 | 中央台 | 每组长3.6米，宽1.5米，带试剂架、电插座，带一个水盆 | 钢木 | 组 | 2 |  |
| 3 | 边台 | 宽80厘米 | 钢木 | 米 | 22 |  |
| 4 | 中央台 | 每组长4.5米，1.5米宽，带试剂架、水池、电插座， 带4组水龙头 | 钢木 | 组 | 2 |  |
|  | 边台， | 宽80厘米，带试剂架 | 钢木 | 米 | 5 |  |
| 5 | 边台， | 宽80厘米，2组，每组5米 | 钢木 | 组 | 2 |  |
| 6 | 边实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 米 | 6.5 |  |
|  | 水系统 | 50#水盆三口水龙头 |  | 套 | 1 |  |
|  | 仪器柜 | 上玻下铁对开橱，1850*850*400mm | 钢制 | 个 | 8 |  |
| 7 | 边实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 米 | 6.5 |  |
|  | 水池台 | 700*750*850 |  | 个 | 2 |  |
|  | 水系统 | 50#水盆 三口龙头 |  | 个 | 2 |  |
|  | 边实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 米 | 2.7 |  |
| 8 | 边实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 米 | 1.4 |  |
|  | 边实验台 | 750mm宽，850mm高，每组长1.4米 | 钢木 | 组 | 2 |  |
|  | 水系统 | 50#水盆三口水龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 边实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 米 | 1.4 |  |
|  | 移动实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 个 | 1 |  |
| 10 | 边实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 米 | 6.5 |  |
|  | 水系统 | 50#水盆三口水龙头 |  | 套 | 1 |  |
|  | 边实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 米 | 6.5 |  |
| 11 | 边实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 米 | 3.5 |  |
|  | 移动实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 个 | 2 |  |
|  | 边实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 米 | 3.0 |  |
| 12 | 边实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 米 | 3.6 |  |
|  | 边实验台 | 750mm宽，850mm高 | 钢木 | 米 | 6.5 |  |
|  | 转角柜 | 规格：6480*750*850mm | 钢木 | 个 | 1 |  |
|  | 水系统 | 50#水盆三口水龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 移动实验台 | 规格：1500*750*850mm | 钢木 | 个 | 12 |  |
| 14 | 工作台 | 1600*750*800mm | 钢木 | 个 | 8 |  |
| 15 | 上玻下铁对开橱 | 1850*850*400mm | 钢制 | 个 | 2 |  |
| 16 | 化学药品橱 | 1800*900*450mm | 铝木 | 个 | 4 |  |

注：中央实验台上下水、纯水管路和电源线已接入房间实验台安装位置，供应商需将上下水、纯水管路和电源线接入中央实验台。